Direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique

Phares et Balise Centre de Stockage POLMAR du Verdon sur MER

www.dirm-sud-atlantique.developpement-durable.gouv.fr

Réfection du Feu de Lormont

COMPTE RENDU DE L’OPERATION

Affaire suivie par

Régis MAGNIER
Tél. : 05 56 73 14 74
Courriel : regis.magnier@developpement-durable.gouv.fr

Rédacteur

Régis MAGNIER

Table des matières

1 - Présentation de l’opération	3

2 - Réalisation technique	5

3 - Montant de l’opération	7

Présentation de l’opération

En 2002, la structure du feu de Lormont a été changée par un pylône tripode autoportant treillis tubulaire en acier galvanisé à chaud, à section constante de type « poletti » de 15 mètres de haut . Après vérification, le système de galvanisation était dégradé et la corrosion commençait à apparaître. Pour éviter la ruine de l’ouvrage, il a été nécessaire de réaliser une réfection complète du pylône.

Réalisation technique

Après démontage de l’équipement de la partie active, le pylône a été déposé par une grue, sablé, galvanisé à chaud, peint et remis en place. Une structure lumineuse en remplacement a été mise en œuvre pour assurer la signalisation maritime. L’entreprise DONITIAN a été retenue pour les opérations de grutage. L’entreprise DERPI a réalisé les opérations de sablage galvanisation et peinture.

Le démontage et le remontage du pylône a été réalisé en régie, ainsi que la mise en œuvre du pylône provisoire.

Le démontage a eu lieu le 12 Mai, le remontage, 15 Juin.

Démontage :

Remontage :

Montant de l’opération

Montant de l’opération : 12 492 € TTC

dont 11 500 € sur le BOP 205 SATL code activité 20501010106 (Investissement)

et 992 € sur le BOP 205 SATL code activité 20501010105 ( Fonctionnement)

Le grutage nécessaire lors du démontage et le démontage a été réalisé par l’entreprise Donitian pour un montant de : 1 944 € TTC

Les opérations de sablage, galvanisation, peinture ont été réalisées par l’entreprise Derpi pour un montant de 10 548 € TTC.

Le démontage le remontage et le transport ont été réalisés en régie ainsi que la mise en œuvre du feu provisoire.

À le Verdon sur Mer, le 30/112017

DIRMSA-SSCM-DSNPR -Subdivision phares et balises Le Verdon Sur Mer

CR opération Lormont.odt

Modèle rapport

sans visuel

juin 2012

2014-02-20T11:52:33.09